Nolikuma 2. pielikums

Cenu aptauja

“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju grodu aku ar dzeramā ūdens apgādi remonts, tīrīšana un dezinfekcija”

Cenu aptaujas Nr. SIA”JNĪP”- CA2024-9

Tehniskā specifikācija.

## VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

  - Pretendentiem piedāvājuma cenas jānosaka atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbiem.

  - Tehniskā specifikācija var nebūt pilnīga un tajā var nebūt detalizētu visu nepieciešamo inženiertehnisko risinājumu vai elementu apraksts. Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums, neatkarīgi no piezīmēm un specifikācijas, apmierina visas Pasūtītāja tehniskās, higiēniskās un estētiskās prasības, un ir saskaņā ar Latvijas Valsts Būvnormatīvu, atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju un materiālu ražotāju prasībām.

  - Izvērtējot izpildāmo darbu pozīcijas, Pretendentiem pašiem ir jānosaka neparedzēto darbu izmaksu lielums, kas jāiekļauj konkrētu būvdarbu izpildes izmaksās.

  - Būvdarbos izmantojami tikai tādi būvmateriāli, izstrādājumi vai iekārtas vai to adekvāti analogi, kā uzrādīts tehniskā specifikācijā.

  - Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus (grodu aku uzturēšana, kontrole, remonts un dzeramā ūdens kvalitātes laboratoriskā kontrole) konkrēta darba izpildei.

  - Pretendents norāda būvdarbu garantijas laiku 2 gadi .

  - Pretendentam jāiesniedz 8 tāmes (par katru objektu) - tāmes jāiesniedz elektroniskā datu nesējā Microsoft Excel formātā.

## OBJEKTU SARAKSTS:

  - Garozas ielā 55, Jelgavā

  - Ošu ceļš 9, Jelgava;

  - Staļģenes iela 44, Jelgava;

  - Tērvetes iela 98, Jelgava;

  - Tērvetes iela 151, Jelgava;

  - Zīles ceļš 3, Jelgava.

  - Miera iela 17/19, Jelgavā

## BŪVDARBU APRAKSTS:

  - Objekta apsekošana, izpētes un sagatavošanas darbi;

  - Ūdens akas izsūknēšanas, tīrīšana, skalošana;

  - Akas iekšējas virsmas ķīmiska attīrīšana, dezinsekcija (ar attīrīšanas- dezinsekcijas līdzekļi Carela*BioDes vai ekvivalentu);

  - Atkārtota skalošana un reaģenta ar nogulšņiem izsūknēšana;

  - Dezinsekcijas līdzekļa konservācijas kontrole;

  - Grodu šuvju remonts un tīrīšana;

  - Dzeramā ūdens kvalitātes laboratoriskā kontrole.

- Papilddarbi objektam :

  - Staļģenes ielā 44, Jelgavā - nokrāsot norūsējošo uzjumtiņu, nomainīt ķēdi,  nomainīt spaini , nomainīt akas vāku un salabot akas augšējā gredzena bojāto apmali.

  - Tērvetes iela 98, Jelgava - nomainīt ķēdi ,nokrāsot ķēdes rulli, nomainīt spaini

  - Tērvetes iela 151, Jelgavā - nomainīt ķēdi, nokrāsot ķēdes rulli, nomainīt spaini.

  - Zīles ceļš 3, Jelgava - nomainīt spaini un nokrāsot grodu no ārpuses.