## Būvn.koptāme
APSTIPRINU
_________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_____.gada ____.________________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | VĀJINĀTO ĀRSIENU POSMU PASTIPRINĀŠANA
Būves adrese: | MEIJU CEĻŠ 35A, JELGAVA
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1
Kopā bez PVN:
PVN 21%
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | -

## Kopsavilkums Nr.1
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.1
Vājināto ārsienu posmu pastiprināšana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | VĀJINĀTO ĀRSIENU POSMU PASTIPRINĀŠANA
Objekta nosaukums: |  | VĀJINĀTO ĀRSIENU POSMU PASTIPRINĀŠANA
Objekta adrese: |  | MEIJU CEĻŠ 35A, JELGAVA
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1-0 | Sagatavošanas darbi
2 | 1-1 | Vājināto ārsienu posmu pastiprināšana
Kopā
Virsizdevumi |  |  | ___%
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa |  |  | ___%
Darba devēja sociālais nodoklis |  |  | 23.59%
Pavisam kopā
Sastādīja:
(Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-0_Sagatavošanas darbi
Lokālā tāme Nr.1-0
Sagatavošanas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  |  | VĀJINĀTO ĀRSIENU POSMU PASTIPRINĀŠANA
Objekta nosaukums: |  |  | VĀJINĀTO ĀRSIENU POSMU PASTIPRINĀŠANA
Objekta adrese: |  |  | MEIJU CEĻŠ 35A, JELGAVA
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta |  | 2017 | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | BK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas | [5 empty] | euro
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Sagatavošanas darbi
| 1 | Līg.c. | Būvlaukuma nožogošana ar inventāro 2,0m augstu žogu, žoga nojaukšana, noma | t.m | 70
| 2 | Līg.c. | Ārējo cauruļveida inventāro sastatņu uzstādīšana un nojaukšana | m2 | 108
| 3 | Līg.c. | Atkritumu savākšana, iekraušana konteinerī | m3 | 5
| 4 | Līg.c. | Celtniecības konteinera noma - 7m3 | gab | 1
| 5 | Līg.c. | Būvobjekta izkārtnes izgatavošana, uzstādīšana | gab | 1
| 7 | Līg.c. | Sadzīves telpu moduļa uzstādīšana, noma | gab | 1
| 8 | Līg.c. | Pārvietojamās tualetes uzstādīšana, noma | gab | 1
| 9 | Līg.c. | Maksa par elektroenerģijas izmantošanu | mēn | 1
| 10 | Līg.c. | Maksa par ūdens patēriņu | mēn | 1
KOPĀ:
Palīgmateriāli ___%
KOPĀ:
____% materiālu, būvgružu transporta izdevumi
TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ:
PAVISAM KOPĀ
| Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-1_ĀrsienuPosmuPastiprināšana
Lokālā tāme Nr.1-1
Vājināto ārsienu posmu pastiprināšana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  |  | VĀJINĀTO ĀRSIENU POSMU PASTIPRINĀŠANA
Objekta nosaukums: |  |  | VĀJINĀTO ĀRSIENU POSMU PASTIPRINĀŠANA
Objekta adrese: |  |  | MEIJU CEĻŠ 35A, JELGAVA
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta |  | 2017 | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | BK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas | [5 empty] | euro
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Skats "A"
| 1 | Līg.c. | Izfrēzēt 6cm dziļas gropes mūra šūvēs spirālenkuru iebūvei | t.m | 3
| 2 | Līg.c. | Notīrīt gropes no putekļiem, netīrumiem, piepildīt gropi ap 2cm ar speciālo DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents), iestiprināt tajā DESOI spirālenkurus Ø6mm, l=1000mm, (vai ekvivalents), aizpildīt gropi ar DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents) ~2cm, aizšūt šuvi ar cementa javu analoģiski esošām | gab | 3
Skats "2"
| 1 | Līg.c. | Izfrēzēt 6cm dziļas gropes mūra šūvēs spirālenkuru iebūvei | t.m | 14.5
| 2 | Līg.c. | Notīrīt gropes no putekļiem, netīrumiem, piepildīt gropi ap 2cm ar speciālo DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents), iestiprināt tajā DESOI spirālenkurus Ø6mm, l=1000mm, (vai ekvivalents), aizpildīt gropi ar DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents) ~2cm, aizšūt šuvi ar cementa javu analoģiski esošām | gab | 7
| 3 | Līg.c. | Notīrīt gropes no putekļiem, netīrumiem, piepildīt gropi ap 2cm ar speciālo DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents), iestiprināt tajā DESOI spirālenkurus Ø6mm, l=1500mm, (vai ekvivalents), aizpildīt gropi ar DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents) ~2cm, aizšūt šuvi ar cementa javu analoģiski esošām | gab | 5
| 4 | Līg.c. | Nostiprināt bojātos ārsienas posmus ar savilcēm - tērauda sloksnēm −3x60, l=920mm, stiprinot tos ar 5 Fisher SXRL 14x260 FUS fasādes dībeļiem (vai ekvivalents) | gab | 4
| 5 | Līg.c. | Veikt mūra pastiprināšanu, injecējot cementu saturošu sastāvu plaisu un tukšo, neaizpildīto šuvju aizpildīšanai, saskaņā ar DESOI tehnoloģiju, vai analoga | m2 | 9.5
Skats "3"
| 1 | Līg.c. | Izfrēzēt 6cm dziļas gropes mūra šūvēs spirālenkuru iebūvei | t.m | 19
| 2 | Līg.c. | Notīrīt gropes no putekļiem, netīrumiem, piepildīt gropi ap 2cm ar speciālo DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents), iestiprināt tajā DESOI spirālenkurus Ø6mm, l=1000mm, (vai ekvivalents), aizpildīt gropi ar DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents) ~2cm, aizšūt šuvi ar cementa javu analoģiski esošām | gab | 19
| 3 | Līg.c. | Demontēt izdrupušo ķieģeļu mūra daļu | m2 | 0.5
| 4 | Līg.c. | Veikt ķieģeļu sienas daļas mūrēšanu, sasaistot jaunus ķieģeļus ar veco sējumu | m2 | 0.5
| 5 | Līg.c. | Veikt mūra pastiprināšanu, injecējot cementu saturošu sastāvu plaisu un tukšo, neaizpildīto šuvju aizpildīšanai, saskaņā ar DESOI tehnoloģiju, vai analogu | m2 | 9.5
Skats "5"
| 1 | Līg.c. | Veikt pagaidu balstu montāžu/demontāžu pārsedzes un pārseguma nobalstīšanai no PERI sijām GT 24 un stutēm PEP 30-150 | k-ts | 1
| 2 | Līg.c. | Izfrēzēt 6cm dziļas gropes mūra šūvēs spirālenkuru iebūvei | t.m | 24
| 3 | Līg.c. | Notīrīt gropes no putekļiem, netīrumiem, piepildīt gropi ap 2cm ar speciālo DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents), iestiprināt tajā DESOI spirālenkurus Ø6mm, l=1000mm, (vai ekvivalents), aizpildīt gropi ar DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents) ~2cm, aizšūt šuvi ar cementa javu analoģiski esošām | gab | 24
| 4 | Līg.c. | Nostiprināt bojātos ārsienas posmus ar savilcēm - tērauda sloksnēm −3x60, l=680mm (6gab), stiprinot tos sienas abās pusēs ar 3gab savilcēm DIN 975 M12 Zn 8.8 | gab | 3
| 5 | Līg.c. | Nostiprināt bojātos ārsienas posmus ar savilcēm - tērauda sloksnēm −3x60, l=700mm, stiprinot tos ar 4gab Fisher SXRL 14x260 FUS fasādes dībeļiem (vai ekvivalents) | gab | 10
| 6 | Līg.c. | Nostiprināt bojātos ārsienas posmus ar savilcēm - tērauda sloksnēm −3x60, l=920mm, stiprinot tos ar 5 Fisher SXRL 14x260 FUS fasādes dībeļiem (vai ekvivalents) | gab | 5
| 7 | Līg.c. | Demontēt izdrupušo ķieģeļu mūra daļu | m2 | 1.5
| 8 | Līg.c. | Veikt ķieģeļu sienas daļas mūrēšanu, sasaistot jaunus ķieģeļus ar veco sējumu | m2 | 1.5
| 9 | Līg.c. | Veikt mūra pastiprināšanu, injecējot cementu saturošu sastāvu plaisu un tukšo, neaizpildīto šuvju aizpildīšanai, saskaņā ar DESOI tehnoloģiju, vai analogu | m2 | 13.7
| 10 | Līg.c. | Veikt apmetuma izlīdzināšanu ar kaļķa-cementa javu | m2 | 4.5
| 11 | Līg.c. | Veikt sienu krāsošanu iekštelpās ar emulsijas krāsu | m2 | 54.1
Skats "R1"
| 1 | Līg.c. | Izfrēzēt 6cm dziļas gropes mūra šūvēs spirālenkuru iebūvei | t.m | 8
| 2 | Līg.c. | Notīrīt gropes no putekļiem, netīrumiem, piepildīt gropi ap 2cm ar speciālo DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents), iestiprināt tajā DESOI spirālenkurus Ø6mm, l=1000mm, (vai ekvivalents), aizpildīt gropi ar DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents) ~2cm, aizšūt šuvi ar cementa javu analoģiski esošām | gab | 8
Skats "R2"
| 1 | Līg.c. | Izfrēzēt 6cm dziļas gropes mūra šūvēs spirālenkuru iebūvei | t.m | 5
| 2 | Līg.c. | Notīrīt gropes no putekļiem, netīrumiem, piepildīt gropi ap 2cm ar speciālo DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents), iestiprināt tajā DESOI spirālenkurus Ø6mm, l=1000mm, (vai ekvivalents), aizpildīt gropi ar DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents)~2cm, aizšūt šuvi ar cementa javu analoģiski esošām | gab | 5
Skats "K"
| 1 | Līg.c. | Demontēt izdrupušo ķieģeļu mūra daļu | m3 | 0.7
| 2 | Līg.c. | Veikt ķieģeļu sienas daļas mūrēšanu, sasaistot jaunus ķieģeļus ar veco sējumu | m3 | 0.7
| 3 | Līg.c. | Veikt mūra pastiprināšanu, injecējot cementu saturošu sastāvu plaisu un tukšo, neaizpildīto šuvju aizpildīšanai, saskaņā ar DESOI tehnoloģiju, vai analogu | m2 | 1.2
Skats "Z"
| 1 | Līg.c. | Izfrēzēt 6cm dziļas gropes mūra šūvēs spirālenkuru iebūvei | t.m | 3
| 2 | Līg.c. | Notīrīt gropes no putekļiem, netīrumiem, piepildīt gropi ap 2cm ar speciālo DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents), iestiprināt tajā DESOI spirālenkurus Ø6mm, l=1000mm, (vai ekvivalents), aizpildīt gropi ar DESOI spirālenkuru javu (vai ekvivalents) ~2cm, aizšūt šuvi ar cementa javu analoģiski esošām | gab | 3
| 3 | Līg.c. | Demontēt izdrupušo ķieģeļu mūra daļu | m2 | 1.5
| 4 | Līg.c. | Veikt ķieģeļu sienas daļas mūrēšanu, sasaistot jaunus ķieģeļus ar veco sējumu | m2 | 1.5
| 5 | Līg.c. | Vertikālā transporta pakalpojumi (paceļamais grozs) | dien | 1
Palīgmateriāli ___%
KOPĀ:
____% materiālu, būvgružu transporta izdevumi
TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ:
PAVISAM KOPĀ
| Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.