## Palīgdarbi
|  | Lokālā tāme Nr. 1. | Palīgdarbi
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas Jelgavā, Blaumaņa 8,10 labiekārtojuma pārbūve.
|  | Adrese: | Blaumaņa iela 8,10, Jelgava
|  | Pasūtītājs: | Daudzdzīvokļu ēkas Blaumaņa ielā 8 un 10 iedzīvotāju vārdā SIA „JNĪP”
Tāmes izmaksas €
Tāme sastādīta
N.P.K. | Kods | DARBU UN IZDEVUMU NOSAUKUMS | MĒRV. | APJ. | LAIKA NORMA c.st. | Likme Eur/c.st. | VIENĪBAS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ VIENĪBAS Eur | KOPĒJĀS IZMAKSAS Eur |  |  |  | KOPĀ Eur
[7 empty] | DARBS | MEHĀN. | MATER. |  | darbietilpība (c/h) | DARBS | MEHĀN. | MATER.
1 |  | Sagatavošanās darbi
1.1. |  | Teritorijas iežogošana, inventāržogs 1 mēn. | m | 50
1.3. |  | Sadzīves telpas, instrumentu noliktavas, vagonu noma 1 mēn. | gb | 1
1.4. |  | BIO WC uzstādīšana un apkalpošana 1mēn. | gb | 1
1.5. |  | Būvtāfeles uzstādīšana | gb | 1
1.6. |  | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 20
1.7. |  | Objekta, sakopšana, tīrīšana | kompl | 1
1.10. |  | Pagaidu pieslēgumu izbūve H2O un elektrībai uzstādot skaitītājus | gb | 1
|  | kopā | [12 empty] | 0
Kopsavilkums
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Kopā tiešās izmaksas:
|  | Sastādīja | [6 empty] | Pārbaudīja

## Celi_laukumi
|  | Lokālā tāme Nr. 2. | Ceļi un laukumi
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas Jelgavā, Blaumaņa 8,10 labiekārtojuma pārbūve.
|  | Adrese: | Blaumaņa iela 8,10, Jelgava
|  | Pasūtītājs: | Daudzdzīvokļu ēkas Blaumaņa ielā 8 un 10 iedzīvotāju vārdā SIA „JNĪP”
Tāmes izmaksas €
Tāme sastādīta
N.P.K. | Kods | DARBU UN IZDEVUMU NOSAUKUMS | MĒRV. | APJ. | LAIKA NORMA c.st. | Likme Eur/c.st. | VIENĪBAS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ VIENĪBAS Eur | KOPĒJĀS IZMAKSAS Eur |  |  |  | KOPĀ Eur
[7 empty] | DARBS | MEHĀN. | MATER. |  | darbietilpība (c/h) | DARBS | MEHĀN. | MATER.
1 |  | Demontāžas darbi
1.1. |  | Esošā ceļa seguma virskārtas noņemšana līdz 100mm biezumā, tajā skaitā Asfaltbetona segums | m2 | 850
1.2. |  | Esošo ceļa apmaļu demontāža | m | 260
1.3. |  | Augsnes virskārtas noņemšanas un bēršanas atbērtnē | m2 | 73
kopā
2. |  | Asfaltbetona ieklāšana
2.1. |  | Esošā seguma planēšana līdz projekta atzīmei | m2 | 852.4
2.2. |  | Ģeotekstila ieklāšana | m2 | 1022.88
2.3. |  | Šķembu pamata (0/45) izbūve h=250 mm | m2 | 852.4
2.4. |  | Asfaltbetona kārta ACb-22 h=60 mm | m2 | 852.4
kopā
3. |  | Bruģakmens 60mm
3.1. |  | Esošā seguma planēšana līdz projekta atzīmei | m2 | 73
3.2. |  | Ģeotekstila ieklāšana | m2 | 87.6
3.3. |  | Drenējošā slāņa izbūve no vidēji rupjas smilts (Kf≥1m/dnn) H=150 mm | m2 | 73
3.4. |  | Šķembu pamata (0/45) izbūve h=100 mm | m2 | 73
3.5. |  | Smilts izsiju kārta h=50 mm | m2 | 73
3.6. |  | Betona bruģakmens h=60 mm | m2 | 73
kopā
4. |  | Betona apmales
4.1. |  | Brauktuves apmales 100.30.15 izbūve uz betona pamata | m | 336.1
4.2. |  | Ietvju apmales 100.20.8 izbūve uz betona pamata | m | 74.4
kopā
Kopsavilkums
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Kopā tiešās izmaksas:
|  | Sastādīja | [6 empty] | Pārbaudīja

## LKT
|  | Lokālā tāme Nr. 3. | Lietus ūdnes kanalizācija
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas Jelgavā, Blaumaņa 8,10 labiekārtojuma pārbūve.
|  | Adrese: | Blaumaņa iela 8,10, Jelgava
|  | Pasūtītājs: | Daudzdzīvokļu ēkas Blaumaņa ielā 8 un 10 iedzīvotāju vārdā SIA „JNĪP”
Tāmes izmaksas €
Tāme sastādīta
N.P.K. | Kods | DARBU UN IZDEVUMU NOSAUKUMS | MĒRV. | APJ. | LAIKA NORMA c.st. | Likme Eur/c.st. | VIENĪBAS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ VIENĪBAS Eur | KOPĒJĀS IZMAKSAS Eur |  |  |  | KOPĀ Eur
[7 empty] | DARBS | MEHĀN. | MATER. |  | darbietilpība (c/h) | DARBS | MEHĀN. | MATER.
1 |  | Demontāža un zemes darbi
1.1. |  | Tranšeju rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu un ar to saistītie darbi | m3 | 73.5
1.2. |  | Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) | m3 | 48
1.3. |  | Esošo komunikāciju atšurfēšana | vietas | 5
1.4. |  | Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu pašteces sadzīves kanalizācijas cauruļvadu d200 (ker.) | vietas | 2
1.5. |  | Šķērsojumi ar esošām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām kabeļu komunikācijām (zemsprieguma elektrības kabeļi) | vietas | 3
1.6. |  | Esošo, turpmāk neizmantojamo lietus ūdens kanalizācijas uztvērējaku (gūliju) demontāža | kompl. | 1
1.7. |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā | kompl. | 1
1.8. |  | Hidraulisko vairogu montāža tanšeju un būvbedru sienu nostiprināšanai | kompl. | 1
1.9. |  | Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu pa kārtām | m3 | 24.5
1.10. |  | Tranšeju aizbēršana ar esošo smilšu grunti, kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 25.5
1.11. |  | Esošās akas pacelšana, partīrīšana | vietas | 5
kopā
2. |  | Lietus ūdens novadīšanas sistēma
2.1. | Lc | Lietus kanalizācijas caurules ar uzmavu PP DN/OD 200 mm, ieguldes klase SN8 montāža | m | 49
2.2. | Lc | Individuāla pasūtījuma plastmasas skatakas Ø560/500 ar teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,52 m montāža | kompl. | 1
2.3. | Lc | Individuāla pasūtījuma plastmasas gūlijas Ø560/500 ar perforāciju, ar teleskopisko cauruli, 25t čuguna rāmi un vāku ar resti, Ø200 mm pievienojumiem, atbilstošā leņķī, H=1,00-1,50 (0,50 m nosēddaļa), izbūve | kompl. | 3
2.4. | Lc | Individuāla pasūtījuma plastmasas gūlijas Ø560/500 ar perforāciju, ar teleskopisko cauruli, 25t čuguna rāmi un vāku ar resti, Ø200 mm pievienojumiem, atbilstošā leņķī, H=1,68 (0,50 m nosēddaļa), izbūve | kompl. | 1
2.5. | Lc | Šķeltās, divdaļīgās kabeļu aizsargcaurules Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai) montāža | m | 6
2.6. | Lc | Lietus ūdens kanalizācijas caurules DN/OD 200mm pievienošana esošai dz/b akai | vieta | 3
2.7. | Lc | Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana | m | 49
2.8. | Lc | Cauruļvadu TV inspekcija | m | 49
2.9. | Lc | Citi neuzskaitītie darbi | kompl. | 1
kopā
Kopsavilkums
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Kopā tiešās izmaksas:
|  | Sastādīja | [6 empty] | Pārbaudīja

## labiekartoshana
|  | Lokālā tāme Nr. 4. | Labiekārtojums
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas Jelgavā, Blaumaņa 8,10 labiekārtojuma pārbūve.
|  | Adrese: | Blaumaņa iela 8,10, Jelgava
|  | Pasūtītājs: | Daudzdzīvokļu ēkas Blaumaņa ielā 8 un 10 iedzīvotāju vārdā SIA „JNĪP”
Tāmes izmaksas €
Tāme sastādīta
N.P.K. | Kods | DARBU UN IZDEVUMU NOSAUKUMS | MĒRV. | APJ. | LAIKA NORMA c.st. | Likme Eur/c.st. | VIENĪBAS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ VIENĪBAS Eur | KOPĒJĀS IZMAKSAS Eur |  |  |  | KOPĀ Eur
[7 empty] | DARBS | MEHĀN. | MATER. |  | darbietilpība (c/h) | DARBS | MEHĀN. | MATER.
1 |  | Demontāžas darbi
1.1. |  | Esošo krūmu izciršana, t.sk. Saknes | gb. | 43
1.2. |  | Esošo labiekārtojuma elementu demontāža, t.sk. Betona pamati | gb. | 4
kopā
2. |  | Apzaļumošana
2.1. |  | Auglīgā augsnes 200mm | m2 | 829
2.2. |  | Zālienu ierīkošana, iesējot zālāju sēklas 150 mm augsnes kārtā | m2 | 829
2.3. |  | Spirea japonica 'Froebelli' Japāns spirejas šķirne | gb. | 10
2.4. |  | Hosta "Borwick beauty" Hostas šķirne | gb. | 10
kopā
3. |  | Iekārtu uzstādīšana
3.1. |  | Šūpoles | gb. | 1
3.2. |  | Smilšu kaste | gb. | 1
3.3. |  | Paklāju turētājs | gb. | 1
3.4. |  | Veļas žāvētājs | gb. | 1
kopā
4. |  | Laukumu ierīkošana
26 |  | Koka imprignēti stabi Ø 100mm, L750mm | gb. | 240
26 |  | Ģeotekstila ieklāšana | m2 | 40.8
26 |  | Drenējošā slāņa izbūve no vidēji rupjas smilts (Kf≥1m/dnn) H=400 mm | m2 | 34
kopā
Kopsavilkums
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Kopā tiešās izmaksas:
|  | Sastādīja | [6 empty] | Pārbaudīja

## kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas Jelgavā, Blaumaņa 8,10 labiekārtojuma pārbūve.
Adrese: Blaumaņa iela 8,10, Jelgava
Pasūtītājs: Daudzdzīvokļu ēkas Blaumaņa ielā 8 un 10 iedzīvotāju vārdā SIA „JNĪP”
[6 empty] | Par kopējo summu, Eur: | 0
[6 empty] | Kopējā darbietilpība, c.st.: | 0
Tāme sastādita
N.P.K. | Kods Tāmes Nr. | Tāmes un izmaksu nosaukums | Kopā, Eur (bez PVN 21%) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  |  | Darba izmaksas, Eur | Mehānismu ekspluatācija, Eur | Materiāli, Eur
1 | L-1 | Palīgdarbi
2 | L-2 | Ceļi un laukumi
3 | L-3 | Lietus ūdnes kanalizācija
4 | L-4 | Labiekārtojums
A |  | Kopā TIEŠĀS par punktiem 1-4 bez PVN
Virsizdevumi %
t.sk. Darba aizsardzība
Peļņa %
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%
A |  | Pavisam KOPĀ
B |  | IZMAKSAS KOPĀ bez PVN
PVN 21%
C |  | IZMAKSAS KOPĀ
Sastādija :
Pārbaudīja