## UKT
Nr. |  | Mērv. | Daudz.
Ūdensapgāde Ū1
1 | Pievienojums pie esoša ūdensvada dn110 ar elektrometināmu sedlu uzliku dn110/dn50 | kpl | 1
2 | Elektrometināma dubultuzmava dn32 | kpl | 2
3 | Pazemes tipa aizbīdnis d50 ar teleskopisku kāta pagarinātāju H=1.6m, ielas kapi d140 | kpl | 1
4 | Plastmasas PE100-RC ūdensapgādes caurule dn50, PN10. Caurulēm jāatbilst LVS EN 12201-2 | m | 6
5 | Plastmasas PE100-RC ūdensapgādes caurule dn75, PN10. Caurulēm jāatbilst LVS EN 12201-3. (Aizsargčaula) | m | 5
6 | Zemes darbi, būvbedres atrakšana, aizbēršana, noblīvēšana pa slāņiem | m³ | 5
7 | Smilts cauruļvadu pamatnei un apbērumam | m³ | 1
9 | Ūdensvada sistēmas dezinfekcija | kompl | 1
10 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude | kompl | 1
Kanalizācija K1
1 | Plastmasas skataka dn400. H=0.95m, čuguna vāks slodzei 40t. | kompl | 1
2 | Plastmasas skataka dn400. H=1.07m, čuguna vāks slodzei 40t. | kompl | 1
3 | PP kanalizācijas caurule DN 160, iebūve SN4 klase | m | 5
4 | PP kanalizācijas caurule DN 200, iebūve SN4 klase | m | 19
5 | Smilts cauruļu pabērumam un apbērumam | m3 | 7
6 | Zemes darbi cauruļu iebūvei | m3 | 24
7 | Liekās grunts izvešana uz atbērtni | m3 | 8
8 | Betona bruģa seguma demontāža un atjaunošana | m2 | 6
9 | Ieejas mezgla lieveņa demontāža un atjaunošana | kpl | 1