## Kopt a
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)
Z.v.
____________.gada____.____________
Būvniecības koptāme
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
Objekta adrese: | Lielā iela 13, Jelgava
Pasūtījuma Nr:
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana | 0
| Kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta

## Kops a
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
Objekta nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
Objekta adrese: |  |  | Lielā iela 13, Jelgava
Pasūtījuma Nr. |  |  | 0
|  | Par kopejo summu, EUR | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | kods; tāmes Nr: | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
0 | 0 | Ieejas mezgla atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Jumta atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Fasādes siltināšanas un apdares darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Logu un durvju maiņa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Iekšējie apdares darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Pagraba pārseguma siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Ventilācijas sistēmas atjaunošanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Pamatu pastiprināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Apkures sistēmas atjaunošanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Aukstā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas atjaunošanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  |  | 0
Peļņa |  |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Ieejas mezgla atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta adrese: | Lielā iela 13, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Demontāžas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošā dzelzsbetona lieveņa pakāpiena demontāža | m3 | 1.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Sadrupušo betona nosegplākšņu demontāža | m | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Tērauda lieveņa konstrukcijas pagaidu demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Esošo ieejas jumtiņa konstrukcijas pagaidu demontāža | kompl. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Lieveņu esošo margu demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumtiņa un lieveņa atjaunošanas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Jauno dzelzsbetona pakāpienu montāža | m | 30.11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Jauno dzelzsbetona nosegplākšņu montāža | m | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošo lievieņu malas piebetonēšana | m3 | 0.38 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Esošo lieveņu laukumu virsmu atjaunošana | m2 | 15.37 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Esošās tērauda kāpņu konstrukcijas attīrīšana, pretrūsas apstrāde, krāsošana (pēc nepieciešamības veikt labošanu) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Esošo ieejas lieveņa konstrukcijas atpakaļ montāža pēc siltināšanas darbiem papildus izgatavojot jaunu sliekšņu daļu | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Esošo ieejas jumtiņa konstrukcijas atpakaļ montāža pēc siltināšanas darbiem uzstādot jaunu polikarbonāta segumu | kompl. | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Jauno nerūsējošo margu izgatavošana un montāža | m | 16.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Esošo margu konstrukcijas attīrīšana, pretrūsas apstrāde, krāsošana | m | 21.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 2a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Jumta atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta adrese: | Lielā iela 13, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Demontāžas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošā jumta seguma demontāža pie ventilācijas izvadiem un virs kāpņu telpai | m2 | 91.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Jumta ventilācijas izvadu pieslēguma skārda elementu demontāža | m2 | 23.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošo lietus ūdens novadīšanas sistēmas demontāža | m | 274.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Bēniņu attīrīšana no būvgružiem izlīdzinot esošo izdedžu klājumu | m2 | 652.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Materiālu celšana uz un no ēkas | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumta seguma atjaunošana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Kāpņu telpas griestu siltināšana ar siltumizolāciju starp spārēm | m2 | 20.93 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | akmens vate (λd=0,036 W/m*K) 180mm (vai ekvivalents) | m2 | 26.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Antikondensāta plēves ieklāšana (atjaunot pie ventilācijas izvadiem un virs kāpņu telpai) | m2 | 91.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | antikondensāta plēve ISOCON PRO 120g (vai ekvivalents) | m2 | 114.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Koka dēļu klāja atjaunošana pie ventilācijas izvadiem un virs kāpņu telpai | m3 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | stiprinājuma elementi | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Metāla jumta seguma ieklāšana / atjaunošana pie ventilācijas izvadiem un virs kāpņu telpai ieskaitot pieslēguma elementu ierīkošanu | m2 | 91.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | profilēta metāla jumta seguma atjaunošana (vai ekvivalents) | m2 | 114.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | pieslēgumi | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Koka brusas ierīkošana notekreņu stiprīnāšanai | m3 | 0.97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | impregnēts kokmateriāls (vai ekvivalents) | m3 | 1.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Skārda elementu ieklāšana parapetam | m | 151.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | skārds ar PE pārklājumu (vai ekvivalents) | m | 173.77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Lietus ūdens notekreņu izbūve jumtam | m | 151.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | skārda ar PE pārklājumu, apaļa šķērsgriezuma tekne D150 (vai ekvivalents) | m | 173.77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Lietus ūdens notekcauruļu un izbūve jumtam | m | 123 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | skārda ar PE pārklājumu, apaļa šķērsgriezuma noteka D150 (vai ekvivalents) | m | 141.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pēdējā stāva sienu un pārseguma siltināšana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Bēniņu sienas siltināšana no iekšpuses 1300 mm augstumā ar fasādes siltumizolācijas plātnēm b=100mm uz līmjavas kārtas (ieskaitot sienu sagatavošanu, gruntēšanu) | m2 | 187.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | akmens vate (λd=0,036 W/m*K) 100mm (vai ekvivalents) | m2 | 206.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 1218.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Kāpņu telpas sienas siltināšana no bēniņu puses ar fasādes siltumizolācijas plātnēm b=100mm uz līmjavas kārtas (ieskaitot sienu sagatavošanu, gruntēšanu) | m2 | 36.54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | akmens vate (λd=0,036 W/m*K) 100mm (vai ekvivalents) | m2 | 40.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 237.51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Siltinājuma armēšana ar stikla šķiedras sietu | m2 | 224 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | stikla šķiedras siets āra darbiem 160 g/m2 (Valmiera vai ekvivalents) | m2 | 280 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 1120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Koka siju karkasa izbūve laipām | m3 | 1.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | kokmateriāls 50x100, 50x200 mm (vai ekvivalents) | m3 | 2.26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | palīgmateriāli (skrūves u.c.) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Bēniņos iebūvēt beramo akmens vati h=300mm | m2 | 652.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | beramā vate (300mm biezumā) λ=0,041 W/(mK) (vai ekvivalents) | m3 | 234.81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Bēniņos izbūvēt dēļu laipas virs siltumizolācijas (d=30mm) | m2 | 79.42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | kokmateriāls 30x100 mm (vai ekvivalents) | m3 | 2.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | palīgmateriāli (skrūves u.c.) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dažādi darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Koka karkasa un vairoga izbūve no dēļiem 32x100 no bēņiņu puses saskaņā ar AR-20 | m3 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | kokmateriāls 32x100 mm (vai ekvivalents) | m3 | 0.04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | stiprinājuma elementi | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Jumta lūkas Fakro LSF-300 EI30 (vai ekvivalents) iebūve, nodrošinot U=1,6 W/m2K | kompl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Bēņiņu lūkas ugunsdrošie apdares darbi | kompl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 3a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Fasādes siltināšanas un apdares darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta adrese: | Lielā iela 13, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Demontāžas un sagatavošanas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Sastatņu montāžā, demontāža, īre 3.mēn | m2 | 1883 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Drošības tīkla (SCAFFOLD-NET 70 vai ekvivalents, fasādes aizsargsiets) uzstādīšana | m2 | 1883 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Asfaltetas apmalītes demontāža | m2 | 32.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Kabeļu sakārtošana uz fasādēm | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Esošo reklāmu izkārtņu pagaidu demontāža, stiprināšanas elementu pagarināšana un pēc siltināšanas darbiem atpakaļ montāža | kompl. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Esošā kondicioniera pagaidu demontāža, stiprināšanas elementu pagarināšana un pēc siltināšanas darbiem atpakaļ montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Fasādes virsmai veidot tvaiknecaurlaidīgu slāni (izveidot apmetuma slāni) | m2 | 1590.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Skārda elementu demontāža uz ēkas fasādēm | m | 112.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Esošās ārējās ugunsdzēsības kāpnes demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Esošās gaismu logu šahtas konstrukcijas demontāža | kompl. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Tranšejas rakšana (neieskaitot pastiprināšanas zonu) | m3 | 130.65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Esošā grunts iekraušana un izvēšana no objekta (neieskaitot pastiprināšanas zonu) | m3 | 130.65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Būvgružu savākšana, utilizācija | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cokola siltināšana pa perimetru | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Vertikālās hidroizolācijas veidošana pamatu un cokola virsmai | m2 | 359.59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Pamatu un cokola virsmas siltināšana ar putupolistirolu b=100mm uz līmjavas kārtas, papildus stiprinot ar dībeļiem | m2 | 359.59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ekstrudētais putupolistirols (λd=0,038 W/m*K) 100mm (vai ekvivalents) | m2 | 395.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | līmjava Baumit BituFix 2K (Baumit vai ekvivalents) | kg | 2337.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli (dībeļi u.c.) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Siltinājuma armēšana ar stikla šķiedras sietu cokola virsmai | m2 | 175.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | stiklašķiedras siets Baumit Startex 160g/m2 (Baumit vai ekvivalents) | m2 | 201.32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 875.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | grunts pirms dekoratīvā apmetuma Baumit UniPrimer (Baumit vai ekvivalents) | kg | 43.77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Dekoratīvā apmetumu iestrāde cokola virsmai | m2 | 175.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | dekoratīvais apmetums Baumit EdelPutz Spezial Natur 2.0 mm (Baumit vai ekvivalents) | m2 | 218.83 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Cokola virsmas gruntēšana un krāsošana | m2 | 175.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | krāsa tonēta Baumit GranoporColor (Baumit vai ekvivalents) (krāsu saskaņojot ar pasūtītāju) | m2 | 201.32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mūrēšanas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās gaismu logu šahtas ailas aizmūrēšana no gāzbetona blokiem 500 mm biezumā saskaņā ar AR-15 | m3 | 2.42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | gāzbetona bloki (vai ekvivalents) | m3 | 2.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | gāzbetona līme (vai ekvivalents) | kg | 16.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | armatūra A-III, ø 8mm (vai ekvivalents) | kg | 2.23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fasādes siltināšana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Iebūvēt metāla cokola profillīsti | m | 153 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | EJOT alumīnija cokola profils 150mm (vai ekvivalents) | m | 168.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ārsienas virsmas siltināšana ar fasādes siltumizolācijas plātnēm b=150mm uz līmjavas kārtas, papildus stiprinot ar dībeļiem | m2 | 1381.11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | akmens vate (λd=0,036 W/m*K) 150mm (vai ekvivalents) | m2 | 1588.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 8977.22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | palīgmateriāli (dībeļi u.c.) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Siltinājuma armēšana ar stikla šķiedras sietu fasādes virsmai | m2 | 1381.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | stiklašķiedras siets Baumit Startex 160g/m2 (Baumit vai ekvivalents) | m2 | 1726.39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 6905.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | grunts pirms dekoratīvā apmetuma Baumit UniPrimer (Baumit vai ekvivalents) | kg | 345.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Dekoratīvā apmetumu iestrāde fasādes virsmai | m2 | 1381.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | dekoratīvais apmetums Baumit EdelPutz Spezial Natur 2.0 mm (Baumit vai ekvivalents) | kg | 5524.44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Fasādes virsmas gruntēšana un krāsošana | m2 | 1381.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | krāsa tonēta Baumit SilikatColor (Baumit vai ekvivalents) (krāsu saskaņojot ar pasūtītāju) | l | 745.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nesiltinātas virsmas apdare - ieejas mezgla atbalsta sienas un lieveņa vertikālā virsma | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Nesiltinātu virsmu attīrīšana no sadrupušā apmetuma, gruntēšana, apmetuma atjaunošana | m2 | 32.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Virsmas armēšana ar stikla šķiedras sietu | m2 | 32.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | stiklašķiedras siets Baumit Startex 160g/m2 (Baumit vai ekvivalents) | m2 | 41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 164 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | grunts pirms dekoratīvā apmetuma Baumit UniPrimer (Baumit vai ekvivalents) | kg | 8.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Dekoratīvā apmetumu iestrāde virsmai | m2 | 32.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | dekoratīvais apmetums Baumit EdelPutz Spezial Natur 2.0 mm (Baumit vai ekvivalents) | kg | 131.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Virsmas gruntēšana un krāsošana | m2 | 32.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | krāsa tonēta Baumit SilikatColor (Baumit vai ekvivalents) (krāsu saskaņojot ar pasūtītāju) | l | 17.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Logu un durvju aiļu malu apdare | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Logu un durvju aiļu malu siltināšana ar 30 mm putupolistirola uz līmjavas kārtas | m2 | 209 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | putupolistirols (λd=0,038 W/m*K) 30mm (vai ekvivalents) | m2 | 229.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 1358.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Siltinājuma armēšana ar stikla šķiedras sietu logu un durvju aiļu malām | m2 | 209 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | stiklašķiedras siets Baumit Startex 160g/m2 (Baumit vai ekvivalents) | m2 | 261.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | EJOT PVC profili vai ekvivalents logu un durvju pieslēguma vietam pa perimetru | m | 185.26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 1045 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | grunts pirms dekoratīvā apmetuma Baumit UniPrimer (Baumit vai ekvivalents) | kg | 52.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Dekoratīvā apmetumu iestrāde logu un durvju aiļu malām | m2 | 162.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | dekoratīvais apmetums Baumit EdelPutz Spezial Natur 2.0 mm (Baumit vai ekvivalents) | kg | 649.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Logu un durvju aiļu malu virsmas gruntēšana un krāsošana | m2 | 162.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | krāsa tonēta Baumit SilikatColor (Baumit vai ekvivalents) (krāsu saskaņojot ar pasūtītāju) | l | 87.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | palīgmateriāli (līmlentes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bruģakmens darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pamatu apmalītes izbūve | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Aizbērt tranšeju ap pamatiem ar pievesto grunti, to blīvējot | m3 | 88.84 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | drenējoša smilts (filtrācijas koef.>1m/dnn) (vai ekvivalents) | m3 | 106.61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Aizbērt tranšeju ap pamatiem ar dolomīta šķembām 150 mm biezumā, tās blīvējot | m3 | 19.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | dolomīta šķembas (fr.16-45 mm) 150 mm (vai ekvivalents) | m3 | 22.99 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Aizbērt tranšeju ap pamatiem ar drenējoša smilts (filtrācijas koef.>1m/dnn) 50 mm biezumā, tās blīvējot | m3 | 4.96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | drenējoša smilts (filtrācijas koef.>1m/dnn) 50 mm (vai ekvivalents) | m3 | 5.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Bruģakmens apamales izveide | m2 | 60.97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | bruģakmens 60 mm (vai ekvivalents) | m2 | 67.07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Betona ietvju apmales izbūve uz betons sagataves kārtas | m | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | betons C8/10 (vai ekvivalents) | m3 | 1.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | betona ietvju apmale BR.100.20.8 (vai ekvivalents) | m | 50.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Esošās ietves atjaunošana pēc pamatu siltināšanas darbiem un pēc pamatu pastiprināšanas darbiem | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Aizbērt tranšeju ietvei ar salizturīgu kārtu 300 mm biezumā, tās blīvējot | m3 | 15.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | salizturīga kārta b 300 mm, kf > 1m/24h (vai ekvivalents) | m3 | 18.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Aizbērt tranšeju ietvei ar nesaistītu minerālmateriālu b 160 mm, N-III klase, tās blīvējot | m3 | 9.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, b 160 mm, N-III klase (vai ekvivalents) | m3 | 11.23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Aizbērt tranšeju ietvei ar drenējoša smilts (filtrācijas koef.>1m/dnn) 30 mm biezumā, tās blīvējot | m3 | 0.94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | drenējoša smilts (filtrācijas koef.>1m/dnn) 30 mm (vai ekvivalents) | m3 | 1.13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Bruģakmens ietves izveide no esošā bruģakmens | m2 | 35.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Betona ietvju apmales izbūve uz betons sagataves kārtas | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | betons C8/10 (vai ekvivalents) | m3 | 0.56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | betona ietvju apmale BR.100.20.8 (vai ekvivalents) | m | 15.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ceļa seguma atjaunošana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Aizbērt tranšeju ceļa izbūvei ar salizturīgu kārtu 500 mm biezumā, tās blīvējot | m3 | 26.21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | salizturīga kārta b 500 mm, kf > 1m/24h (vai ekvivalents) | m3 | 31.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Aizbērt tranšeju ceļa izbūvei ar nesaistītu minerālmateriālu b 300 mm, N-III klase, tās blīvējot | m3 | 17.53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, b 300 mm, N-III klase (vai ekvivalents) | m3 | 21.04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Aizbērt tranšeju ceļa izbūvei ar dolomīta izsiju b 50 mm biezumā, tās blīvējot | m3 | 3.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Dolomīta izsijas b 50 mm (vai ekvivalents) | m3 | 3.66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Bruģakmens ceļa izveide | m2 | 165.71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | bruģakmens 80 mm (vai ekvivalents) | m2 | 182.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Zāliena atjaunošanas darbi | m2 | 61.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dažādi darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Jaunās ārējās ugunsdzēsības kāpnes izgatavošana un montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Dūmeņu krāšona tonī RR946 | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošo ventilācijas izvadu pagarināšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Jaunās fasādes restes montāža esošajā vietā ietonētas fasādes tonī (AR-11, AR-12, AR-13) | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Fasādes sakārtošana (karoga kāta turētāja, mājas Nr. u.c.) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 4a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Logu un durvju maiņa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta adrese: | Lielā iela 13, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Demontāžas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošo logu demontāža kāpņu telpās un dzīvokļos | gab | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esošo logu demontāža bēniņos | gab | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošo logu ailu aizpildījumu demontāža pagrabā | gab | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Skārda palodžu elementu demontāža visai ēkai | m | 154.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ieejas durvju demontāža | gab | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Iekšdurvju demontāža | gab | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Bēniņu durvju demontāža | gab | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Logu montāža kāpņu telpās | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PVC logu bloku montāža kāpņu telpā veramus, atgāžamus, saglabājot rūtojumu | gb | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PVC konstrukcijas logi L-7 (1350x1800) U=1,30 W/(m²K) (vai ekvivalents) | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PVC konstrukcijas logi L-8 (D700) U=1,30 W/(m²K) (vai ekvivalents) | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | stiprinājuma elementi (silikons, skrūves) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | blīvējuma materiāli (celtniecības putas) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | MDF palodžu uzstādīšana izolējot palodžu pamatni | m | 8.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | MDF palodze balta matēta (vai ekvivalents) | m | 8.51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | stiprinājuma elemetni (silikons, skrūves, celtniecības putas, putuplasts) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Sānu virsmu apdare ap logiem no iekšpuses | m2 | 13.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ģipšk/loksne GKB 12.5 mm (vai ekvivalents) | m2 | 11.92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | līme ģipškartonam KNAUF Perflix (vai ekvivalents) | kg | 71.52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Sakret LH Universālā špakteļtepe (vai ekvivalents) | kg | 15.18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes, sieti), stiprinājuma elementi | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | grunts krāsa Sadolin BINDO 3 WO (Sadolin vai ekvivalents) | l | 3.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | balta krāsa Sadolin BINDO 12 WO (Sadolin vai ekvivalents) | l | 4.83 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Logu montāža dzīvokļos | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PVC logu bloku montāža dzīvokļos veramus, atgāžamus, saglabājot rūtojumu | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PVC konstrukcijas logi L-1 (1500x1800) U=1,25 W/(m²K) (vai ekvivalents) | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PVC konstrukcijas logi L-2 (1500x1800) U=1,25 W/(m²K) (vai ekvivalents) | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PVC konstrukcijas logi L-4 (1500x1800) U=1,25 W/(m²K) (vai ekvivalents) | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PVC konstrukcijas logi L-5 (1200x1800) U=1,25 W/(m²K) (vai ekvivalents) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PVC konstrukcijas logi L-6 (1200x1800) U=1,25 W/(m²K) (vai ekvivalents) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | stiprinājuma elementi (silikons, skrūves) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | blīvējuma materiāli (celtniecības putas) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | MDF palodžu uzstādīšana izolējot palodžu pamatni | m | 29.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | MDF palodze balta matēta (vai ekvivalents) | m | 30.87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | stiprinājuma elemetni (silikons, skrūves, celtniecības putas, putuplasts) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Sānu virsmu apdare ap logiem no iekšpuses | m2 | 47.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ģipšk/loksne GKB 12.5 mm (vai ekvivalents) | m2 | 40.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | līme ģipškartonam KNAUF Perflix (vai ekvivalents) | kg | 244.26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Sakret LH Universālā špakteļtepe (vai ekvivalents) | kg | 52.53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes, sieti), stiprinājuma elementi | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | grunts krāsa Sadolin BINDO 3 WO (Sadolin vai ekvivalents) | l | 11.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | balta krāsa Sadolin BINDO 12 WO (Sadolin vai ekvivalents) | l | 16.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Durvju atjaunošana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Jauno aluminīja konstrukcijas ārduvju montāža ieejas mezglā ieskaitot atduras un aizvērējmehānismu ierīkošanu | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | aluminīja konstrukcijas durvis D1 (1400x2400) ar koka imitāciju, U≤1.6 W/(m2*K) (vai ekvivalents) | gab | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | durvju aizvērējs GEZE TS2000 V BC (vai ekvivalents) | kompl | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | blīvējuma materiāli | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | furnitūra un rokturis | kompl | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ārdurvju aprīkošana ar koda sistēmu ieskaitot pieslēgšanu, sistēmas programmas palaišanu | kompl | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | koda sistēma LASKOMEX CD-2513TP INOX (vai ekvivalents) | kompl | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | čips (breloks) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | barošanas sistēmas materiāli | kompl | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Jauno PVC konstrukcijas duvju montāža vējtverī ieskaitot atduras un aizvērējmehānismu ierīkošanu | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | PVC konstrukcijas durvis D7 (950x2100) (vai ekvivalents) | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | durvju aizvērējs GEZE TS2000 V BC (vai ekvivalents) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | blīvējuma materiāli | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | palīgmateriāli | kompl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Jauno tērauda konstrukcijas duvju montāža pagrabos ieskaitot atduras ierīkošanu | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | tērauda konstrukcijas durvis D8 (950x2100) (vai ekvivalents) | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | blīvējuma materiāli | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | furnitūra un rokturis | kompl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Jauno aluminījas konstrukcijas duvju montāža bēniņos ieskaitot atduras un aizvērējmehānismu ierīkošanu | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | aluminīja konstrukcijas durvis D6 (1000x1950) EI30, U≤1.6 W/(m2*K) (vai ekvivalents) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | durvju aizvērējs GEZE TS2000 V BC (vai ekvivalents) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | blīvējuma materiāli | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | furnitūra un rokturis | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Esošo apkurināmo pagraba telpas ārdurvju krāsošana RR946 tonī | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dažādi darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Ventilācijas restes V1 uzstādīšana pagrabā | gab | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ventilācijas restes V2 uzstādīšana bēniņos | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Iesegt ar dekoratīvo skārdu ārējās palodzes | m | 154.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | skārds ar PE pārklājumu (vai ekvivalents) | m | 177.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | stiprinājuma elementi | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 5a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Iekšējie apdares darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta adrese: | Lielā iela 13, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Demontāžas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Logu un durvju nosegšana ar plēvi un aplīmēšana | m2 | 75.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esošo sienu un griestu tīrīšana un mazgāšana | m2 | 612.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Plaisu vietās sienas apmetuma nokalšana līdz mūrīm (no plaisas uz katru pusi 1 m) | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kāpņu telpas remonts | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Plaisas ar atvērumu 1.5 līdz 3 mm iztīrīt, samitrināt, nogruntēt un iestrādāt MAPE-Antique sastāvu vai ekvivalents, atbilstoši ražotāja norādēm (pielietot tikai atzītu darbu tehnoloģiju) | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Virsmu apdare no iekšpuses tajā skaitā griesti | m2 | 612.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | rupjā tepe ROTBAND ģipša apmetums KNAUF vai ekvivalents | kg | 2143.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | smalkā špaktele Weber LR+ vai ekvivalents | kg | 673.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | grunts krāsa Sadolin BINDO 3 WO (Sadolin vai ekvivalents) | l | 153.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | balta krāsa Sadolin BINDO 12 WO (Sadolin vai ekvivalents) | l | 214.31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Kāpņu margu un koka lentera atjaunošana | kompl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Telekomunikāciju un citu vadu nosegšana | kompl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Esošo betona grīdu, kāpņu un laidu remonts, izlīdzināšana, seguma ieklāšana ar nodilumizturīgo krāsu | m2 | 129 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 6a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Pagraba pārseguma siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta adrese: | Lielā iela 13, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Demontāžas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Esošo koka šķūnīšu demontāža | m2 | 216.62 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pārseguma siltināšana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Siltumizolācijas pielīmēšana pagraba pārsegumam | m2 | 216.62 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | putupolistirols (λd=0,038 W/m*K) 100mm (vai ekvivalents) | m2 | 249.11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 1408.03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Siltinājuma armēšana pagraba pārsegumam | m2 | 216.62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | stiklašķiedras siets Baumit Startex 160g/m2 (Baumit vai ekvivalents) | m2 | 270.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | līmjava Baumit ProContact (Baumit vai ekvivalents) | kg | 1083.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 7a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Ventilācijas sistēmas atjaunošanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta adrese: | Lielā iela 13, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Sagatavošanās darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Ventilācijas sistēmas izvadus demontēt līdz bēniņu stāva grīdas līmenim | m2 | 338.79 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Cauruma izveide fasādē gaisa izplūdes iekārtas iebūvei | gab | 44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ventilācijas izbūve | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana, un vilkmes pārbaude ar atzinumu (apjomu precizēt būvniecības laikā) | kompl. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ķieģeļu ventilācijas sistēmas izvadus pārmūrēšana | m3 | 40.65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | pilnie apdares ķieģeļi LODE Brunis ventilācijas izvadu mūrēšanai (vai ekvivalents) | gab | 21888.46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | mūrjava (vai ekvivalents) | m3 | 4.88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Dabīgās ventilācijas izvadus aprīkošana ar skārda uzjumteņiem ieskaitot sieta nostiprināšanu virs vēdināšanas kanāla | kompl. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Gaisa izplūdes iekārtas Aereco EHT iebūve ārsienas konstrukcijā (vai ekvivalents) | kompl. | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 8a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Pamatu pastiprināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta adrese: | Lielā iela 13, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Sagatavošanas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Tranšēju atbalsta sienas ierīkošana | obj. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža | m2 | 71.34 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 |  | Esošo pamatu atsegšana atbisltoši BK-01-01 norādēm | m3 | 183.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 |  | Esošā grunts iekraušana un izvēšana no objekta | m3 | 97.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pamatu pastiprināšanas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Šķembas spilvena veidošana 100 mm biezumā atbisltoši BK-01-02 un BK-01-03 norādēm, sablīvējot līdz blīvuma pakāpei EV2=90 mN/m² | m3 | 6.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | šķembas (frakcija 4-20mm)100mm (vai ekvivalents) | m3 | 7.43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Veidņu uzstādīšana/ demontāža | m2 | 61.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Tērauda stiegrojuma karkasa veidošana, enkurstiegras ielīmēšana mūra pamatos, urbumu pēc enkurojuma fiksācijas aizpildīt ar briestošu cementa javu | kg | 1552.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | karkass K1 stiegra ∅12 B500B (vai ekvivalents) | kg | 422.18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | enkurstiegra ∅14 B500B, l=400mm un HILTI-HIT-HY-270 (vai ekvivalents) | kg | 65.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | stiegra ∅12 B500B (vai ekvivalents) | kg | 709.83 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | stiegra ∅10 B500B (vai ekvivalents) | kg | 510.18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | briestoša cementa java (vai ekvivalents) | vietas | 122 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Esošo pamatu pastiprināšana betonējot | m3 | 22.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | betons C25/30, XC2, XF2 (vai ekvivalents) | m3 | 25.59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Esošo pamatu aizbēršana ar esošo grunti, sablīvējot | m3 | 85.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas plātnes ierīkošana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Šķembu kārtu 50 mm biezumā izbūvē, sablīvējot līdz blīvuma pakāpei EV2=90 mN/m² | m3 | 3.08 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | šķembas (frakcija 4-20mm)100mm (vai ekvivalents) | m3 | 3.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | UV stab 200 mikr plēves ieklāšana 2 kārtas (vai ekvivalents) | m2 | 71.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | UV stab 200 mikr plēve (vai ekvivalents) | m2 | 164.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Nesošo grīdas plātni 120 mm biezumā stiegro ar B500B klases stiegrām (vai ekvivalents) | kg | 998.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | aptveres ∅10, l=810 mm (vai ekvivalents) | kg | 204.38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | stiegra ∅10, l=870.0 t.m. (vai ekvivalents) | kg | 593.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | stiegra ∅8, l=650.0 t.m. (vai ekvivalents) | kg | 300.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Izbūvē nesošo grīdas plātni 120 mm biezumā no betons C25/30 XC2, XF2 (vai ekvivalents) | m3 | 8.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | betons C25/30, XC2, XF2 (vai ekvivalents) | m3 | 9.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Drīdas plātni atdala no visām vertikālajām konstrukcijām ar deformācijas lentu PE (vai ekvivalents) | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | deformācijas lenta PE (vai ekvivalents) | m | 66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pamatu sienas atjaunošana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Pamatu sienas no iekšpuses attīrīšana no vāji saistītām daļām (netīrumiem, sāļiem un izdrupumiem) pielietojot saspiesta gaisa kompresora iekārtu | m2 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Pamatu sienas stiegrošana ar B500B klases stiegrām (vai ekvivalents) | kg | 620 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | aptveres ∅10, l=1000 mm (vai ekvivalents) | kg | 682 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Pamatu sienas betonēšana C25/30 XC2, XF2 (vai ekvivalents) | m3 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | betons C25/30, XC2, XF2 (vai ekvivalents) | m3 | 11.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 9a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Apkures sistēmas atjaunošanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta adrese: | Lielā iela 13, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Demontāžas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apkures sistēma | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Tērauda presējama caurule - apkurei Dn15, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | m | 688 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Tērauda presējama caurule - apkurei Dn18, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | m | 118 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Tērauda presējama caurule - apkurei Dn22, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | m | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Tērauda presējama caurule - apkurei Dn28, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | m | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Tērauda presējama caurule - apkurei Dn35, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | m | 144 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Tērauda presējama caurule - apkurei Dn54, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Tērauda presējams līkums 90° Dn15, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 412 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Tērauda presējams līkums 90° Dn18, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Tērauda presējams līkums 90° Dn22, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Tērauda presējams līkums 90° Dn28, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Tērauda presējams līkums 90° Dn35, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Tērauda presējams līkums 90° Dn54, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Tērauda presējams T-gabals 90° 15/15, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Tērauda presējams T-gabals 90° 18/18, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Tērauda presējams T-gabals 90° 22/22/15, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Tērauda presējams T-gabals 90° 22/22/18, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Tērauda presējams T-gabals 90° 28/28/15, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Tērauda presējams T-gabals 90° 28/28/18, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Tērauda presējams T-gabals 90° 35/35/15, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Tērauda presējams T-gabals 90° 35/35/18, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Tērauda presējams T-gabals 90° 35/35/54, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Tērauda presējams T-gabals 90° 54/54, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Tērauda presējams X-gabals 90° 15/15, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Tērauda presējams X-gabals 90° 15/15/18/18, VIEGA SANPRESS (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-1000 Purmo Compact (vai ekvivalents) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-800 Purmo Compact (vai ekvivalents) | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-900 Purmo Compact (vai ekvivalents) | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-1000 Purmo Compact (vai ekvivalents) | gab | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-500 Purmo Compact (vai ekvivalents) | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-600 Purmo Compact (vai ekvivalents) | gab | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-700 Purmo Compact (vai ekvivalents) | gab | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-800 Purmo Compact (vai ekvivalents) | gab | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-900 Purmo Compact (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju C22-500-700 Purmo Compact (vai ekvivalents) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Tērauda radiators ar sienas stiprinājumiem un atgaisotāju C22-600-900 Purmo Compact (vai ekvivalents) | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Radiatora termogalva ar vārstu komplekts Danfos RA-DV Dn15, RA 2000 ar tempratūras ierobežojumu +16 °C (vai ekvivalents) | gab | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Radiatora termogalva ar vārstu komplekts Danfos RA-DV Dn15, RA 2000 ar aizsardzību pret zādzību (vai ekvivalents) | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Radiatora noslēgvārsts ar priekšiestādījumu Danfos RLV Dn 15 (vai ekvivalents) | gab | 77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar Dn15 (vai ekvivalents) | gab | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar Dn20 (vai ekvivalents) | gab | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar Dn50 (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar Dn32 (vai ekvivalents) | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Izlaides vārsts t=110˚; P=8 bar Dn15 (vai ekvivalents) | gab | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Automātiskais atgaisotājs DN15 (vai ekvivalents) | gab | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm (Siltumizol. čaula PAROC Hvac Section AluCoat T 22/50 (λD=0,045 W/m*K)) (vai ekvivalents) | m | 171 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm (Siltumizol. čaula PAROC Hvac Section AluCoat T 28/50 (λD=0,045 W/m*K)) (vai ekvivalents) | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm (Siltumizol. čaula PAROC Hvac Section AluCoat T 35/50 (λD=0,045 W/m*K)) (vai ekvivalents) | m | 156 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm (Siltumizol. čaula PAROC Hvac Section AluCoat T 54/50 (λD=0,045 W/m*K)) (vai ekvivalents) | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Siltumizolācijas fasondaļas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | PVC pārklājums | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Kompensātori | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Nekustīgie balsti | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Montāžas komplekts | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Apkures hidrauliskās pārbaude un sistēmas skalošana, balansēšana un balansēšanas aktu sastādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Radiatoru vietas uzlabošana (špaktelēšana, krāsošana) (apjomu precizēt būvniecības laikā) | kompl. | 77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Individuālais siltuma sadalītājs (alokātors) (vai ekvivalents) | kompl. | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Siltuma sadalītāja datu savācējs un cits saistītais aprīkojums | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Noslēgarmatūras marķēšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Pārsegumu šķērsošanas vietas uzlabošana (špaktelēšana, krāsošana) (apjomu precizēt būvniecības laikā) | gab | 119 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Apkures sistēmas palaišanu un ieregulēšanu | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Armatūras marķēšana | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Pieslēgums SM | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0

## 10a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Aukstā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas atjaunošanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Lielajā ielā 13, Jelgavā vienkāršotas fasādes atjaunošana un pamatu pastiprināšana
|  | Objekta adrese: | Lielā iela 13, Jelgava
|  | Pasūtījuma Nr. | 0
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta rasējumiem, Energoauditu un Pasūtītāja vēlmēm | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Demontāžas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Esošo ūdensvadu tīklu demontāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esošo kanalizācijas tīklu demontāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aukstais ūdens | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aukstā ūdens guļvads | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PP-R caurule apkurei un ūdensapgādei ar stiklšķiedras slāni, SDR6, PN20 PIPELIFE ∅25x4.2 (vai ekvivalents) | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP-R caurule apkurei un ūdensapgādei ar stiklšķiedras slāni, SDR6, PN20 PIPELIFE ∅32x5.4 (vai ekvivalents) | m | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP-R caurule apkurei un ūdensapgādei ar stiklšķiedras slāni, SDR6, PN20 PIPELIFE ∅40x6.7 (vai ekvivalents) | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Cauruļu armatūra, veidgabali, stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Pretkondensāta/ siltumizolācija ST 25x9 K-Flex (vai ekvivalents) | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Pretkondensāta/ siltumizolācija ST 35x9 K-Flex (vai ekvivalents) | m | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Pretkondensāta/ siltumizolācija ST 42x9 K-Flex (vai ekvivalents) | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar DN20 (vai ekvivalents) | gab | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar DN25 (vai ekvivalents) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar DN32 (vai ekvivalents) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Izlaides vārsts DN15 (vai ekvivalents) | gab | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aukstā ūdens stāvvads | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PP-R caurule apkurei un ūdensapgādei ar stiklšķiedras slāni, SDR6, PN20 PIPELIFE ∅32x5.4 (vai ekvivalents) | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP-R caurule apkurei un ūdensapgādei ar stiklšķiedras slāni, SDR6, PN20 PIPELIFE ∅25x4.2 (vai ekvivalents) | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP-R caurule apkurei un ūdensapgādei ar stiklšķiedras slāni, SDR6, PN20 PIPELIFE ∅20x3.4 (vai ekvivalents) | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Cauruļu armatūra, veidgabali, stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar ar fasondaļām DN15 (vai ekvivalents) | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Pretkondensāta/ siltumizolācija ST 35x9 K-Flex (vai ekvivalents) | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Pretkondensāta/ siltumizolācija ST 28x9 K-Flex (vai ekvivalents) | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pieslēgums pie U1 dzīvokļa | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Karstais ūdens | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Karstā ūdens guļvads | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PP-R caurule apkurei un ūdensapgādei ar stiklšķiedras slāni, SDR6, PN20 PIPELIFE ∅25x4.2 (vai ekvivalents) | m | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP-R caurule apkurei un ūdensapgādei ar stiklšķiedras slāni, SDR6, PN20 PIPELIFE ∅32x5.4 (vai ekvivalents) | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP-R caurule apkurei un ūdensapgādei ar stiklšķiedras slāni, SDR6, PN20 PIPELIFE ∅40x6.7 (vai ekvivalents) | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Siltumizolācija PAROC 25/50 Alucoat izolācija (λd=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Siltumizolācija PAROC 35/50 Alucoat izolācija (λd=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Siltumizolācija PAROC 42/50 Alucoat izolācija (λd=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar DN20 (vai ekvivalents) | gab | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar DN25 (vai ekvivalents) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar DN32 (vai ekvivalents) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Izlaides vārsts DN15 (vai ekvivalents) | gab | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Karstā ūdens stāvvads | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PP-R caurule apkurei un ūdensapgādei ar stiklšķiedras slāni, SDR6, PN20 PIPELIFE ∅32x5.4 (vai ekvivalents) | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP-R caurule apkurei un ūdensapgādei ar stiklšķiedras slāni, SDR6, PN20 PIPELIFE ∅25x4.2 (vai ekvivalents) | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | PP-R caurule apkurei un ūdensapgādei ar stiklšķiedras slāni, SDR6, PN20 PIPELIFE ∅20x3.4 (vai ekvivalents) | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Cauruļu armatūra, veidgabali, stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar ar fasondaļām DN15 (vai ekvivalents) | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Siltumizolācija PE 35x30mm Armacell Tubolit PE (λd=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Siltumizolācija PE 28x30mm Armacell Tubolit PE (λd=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pieslēgums pie S3 dzīvokļa | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cirkulācijas ūdens guļvads | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PP-R caurule apkurei un ūdensapgādei ar stiklšķiedras slāni, SDR6, PN20 PIPELIFE ∅25x4.2 (vai ekvivalents) | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar DN20 (vai ekvivalents) | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Balansēšanas vārsts DN20 (vai ekvivalents) | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Izlaides vārsts DN15 (vai ekvivalents) | gab | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Siltumizolācija PAROC 28/50 Alucoat izolācija (λd=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Cauruļu armatūra, veidgabali, stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cirkulācijas ūdens stāvvads | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PP-R caurule apkurei un ūdensapgādei ar stiklšķiedras slāni, SDR6, PN20 PIPELIFE ∅25x4.2 (vai ekvivalents) | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Cauruļu armatūra, veidgabali, stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Dvieļu žāvētājs U veida 250x700 (vai ekvivalents) | gab | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Siltumizolācija PE 28x50mm Armacell Tubolit PE (λd=0,045 W/m*K) (vai ekvivalents) | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Piesleģums pie dvieļu žāvētāja DN 25 (vai ekvivalents) | gab | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sadzīves kanalizācija | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sadzīves kanalizācijas guļvads | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Plastmasas caurule, kl. SN8 ar veidgabaliem un stiprinājumiem griestiem ar soļi 1.5m, ∅110 (vai ekvivalents) | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP trejgabals DN110/110/110 (vai ekvivalents) | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Cauruļu armatūra, veidgabali, stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Revīzija ar vāku, ∅110 (vai ekvivalents) | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Tīrīšanas lūka ∅110 (vai ekvivalents) | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | Pievienojums skatakai | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 |  | Tērauda aizsargcaurule | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 |  | Āra rakšanas darbi, atjaunošana | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 |  | Seguma atjaunošana | m2 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sadzīves kanalizācijas stāvvadi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Plastmasas caurule, kl. SN8 ar veidgabaliem un stiprinājumiem griestiem ar soļi 1.5m, ∅110 (vai ekvivalents) | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Cauruļu armatūra, veidgabali, stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Revīzija ar vāku, ∅110 (vai ekvivalents) | gab | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ugunsdrošības manšete ∅110 (vai ekvivalents) | gab | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Šahtas sienas demontāža un to atjaunošana | vieta | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Šahtas pārseguma aizbetonēšana | vieta | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Cauruļvadu izolācija s=30mm, caurule ∅110 (vai ekvivalents) | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pievienojum dzīvokļa kanalizācijai | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dažādi darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montāžas komplektu | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ūdensapgādes sistēmas hidrauliskās pārbaude un sistēmas skalošana, balansēšana un balansēšanas aktu sastādīšana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Šahtu atjaunošana | vieta | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Noslēgarmatūras marķēšana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Pārsegumu šķērsošanas vietas uzlabošana (špaktelēšana, krāsošana) (apjomu precizēt būvniecības laikā) | gab | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0